## Модель GG 3300

- Система отключения двигателя при недостаточном давлении масла

- Газовый двигатель 6,5 л.с., созданный по технологии Honda-OHV с верхним расположением клапанов

- Глушитель с повышенной производительностью

- Система смесеобразования с цифровым управлением

- Более высокая выходная мощность по сравнению с аналогами

- Температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов

- Действительно надежный и легкий запуск в любое время года

- Ручное и автоматическое регулирования количества смеси

- Автоматическая и ручная  адаптация к любому давлению газа

- Звуковой сигнал о необходимости проведения технического обслуживания

- Надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали

- Автоматическая регулировка напряжения

- Недорогая модель для использования в загородных домах, предприятиях и т.д.

| Частота | 50Hz |
| --- | --- |
| Напряжение | 220В |
| Номинальная выходная мощность (переменный ток) | 3.0кВт |
| Максимальная выходная мощность (переменный ток) | 3.5кВт |
| Выходная мощность (постоянный ток, 12 в) | 8.3A |
| Расход топлива (сжиженный кг/ магистральный м3) в час при полной загрузке | 1,05/1,1 |
| Двигатель | RIG 6-5 |
| Объем | 196 см3 |
| Запуск | Эл\ручной |
| Максимальная мощность(л.с./об. мин) | 6,5/3000 |
| Максимальное время работы без перерыва | 8 часов |
| Уровень шума dB(A) | 62 |
| Размеры(мм) | 607X445X522 |
| Вес(кг) | 46,5 |