# Модель GG 3300-бензин

- Система отключения двигателя при недостаточном давлении масла

- Бензиновый двигатель 6,5 л.с., созданный по технологии Honda-OHV с верхним расположением клапанов

- Глушитель с повышенной производительностью

- Температурный режим эксплуатации от -20 до +40 градусов

- Автоматическая регулировка напряжения

- Недорогая модель для использования в загородных домах, предприятиях и т.д.

| Частота | 50Hz |
| --- | --- |
| Напряжение | 220В |
| Номинальная выходная мощность (переменный ток) | 2.4кВт |
| Максимальная выходная мощность (переменный ток) | 2.8кВт |
| Выходная мощность (постоянный ток, 12 в) | 8.3A |
| Расход топлива в час при полной загрузке | 1.4л |
| Объём топливного бака | 15л |
| Топливо | АИ-92 |
| Двигатель | RIG6-5 |
| Объем | 196 см3 |
| Запуск | Электрический/ Ручной |
| Максимальная мощность(л.с./об. мин) | 6.5/3000 |
| Максимальное время работы без перерыва | 8 часов |
| Уровень шума dB(A) | 69 |
| Размеры(мм) | 607X445X522 |
| Вес(кг) | 46.5 |